Приложение №2

# к договору управления многоквартирного дома

# по адресу: г.Псков, ул. Майора Доставалова, д.1

от «____»_____________ 20___г.

Состав, характеристика и состояние общего имущества многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г.Псков, ул. Майора Доставалова, д.1_____________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: _________________________________

3. Серия, тип постройки: ____________________________________________________

4. Год постройки: 2006_______________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета _________________

6. Степень фактического износа: 9%__________________________________________

7. Количество этажей: 7-9____________________________________________________

8. Наличие подвала: есть______________________________________________________

9. Наличие технического этажа: есть____________________________________________

10. Наличие мансарды: нет____________________________________________________

11. Количество квартир: 158_______________________________________________

12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1_____

13. Строительный объем:  32221 / 2655______________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 9541,2_________________________________________ кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  7733,1_____________________кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):  83,8______________________ кв. м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ___________________________ кв. м.

15. Количество лестниц:  4_________________________ шт.

16. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 131,7_______________ кв. м.

17. Уборочная площадь общих коридоров:  1272,1________________ кв. м.

18. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 2319,1_____________________________ кв. м.

19. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_________________________________________________________

20. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)______________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонные блоки | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные панели | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | железобетонные | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия междуэтажные | железобетонные | удовлетворительно |
| 5. Крыша | мягкая рулонная кровля | удовлетворительно |
| 6. Полы | ц/п стяжка, керамическая плитка | удовлетворительно |
| 7. Проемы: |
| окна | деревянные 2-х створные с 3-м остеклением | удовлетворительно |
| двери | простые деревянные, металлические | удовлетворительно |
| 8. Отделка |
| внутренняя | штукатурка, окраска стен и потолков | удовлетворительно |
| наружная | заводские стеновые панели | удовлетворительно |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| мусоропровод | 4 шт. | Удовлетворительно |
| лифт | 4 шт. | Удовлетворительно |
| вентиляция | естественная (приточно-вытяжная) | Удовлетворительно |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
| ИТП (индивидуальный тепловой пункт) |  | приборы и оборудование индивидуального теплового пункта в исправном состоянии. |
| электроснабжение |  | через присоединенную сеть |
| холодное водоснабжение |  | через присоединенную сеть |
| горячее водоснабжение |  | тепловая энергия через присоединенную сеть (здание оборудовано ИТП, закрытая система теплоснабжения) |
| водоотведение |  | через присоединенную сеть |
| газоснабжение |  | через присоединенную сеть |
| отопление |  | через присоединенную сеть |
| 11. Крыльца |  | Удовлетворительно |
| 12. Придомовая территория |  | Размеры земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, не определен из-за отсутствия данных государственного кадастрового учета. |