Приложение №1

# к договору управления многоквартирного дома

# по адресу: г.Псков, Рижский проспект, д.70

от «____»_____________ 20___г.

Состав, характеристика и состояние общего имущества многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г.Псков, Рижский проспект, д.70__________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 60 27 070102 35 58:401:002:000026000_

3. Серия, тип постройки: индивидуальный проект________________________________

4. Год постройки: 2010_______________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета _________________

6. Степень фактического износа _______________________________________________

7. Количество этажей: 18 _____________________________________________________

8. Наличие подвала: есть______________________________________________________

9. Наличие технического этажа: есть____________________________________________

10. Наличие мансарды: нет____________________________________________________

11. Количество квартир: 80____________________________________________________

12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 5_____

13. Строительный объем:  34931,7________________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 9226,95_____________________________________________ кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  5077,4_______________________кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):  1796,7__________________________ кв. м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ___________________________ кв. м.

15. Количество лестниц:  1_________________________________________________ шт.

16. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):371,35_____________________________________________________ кв. м.

17. Уборочная площадь общих коридоров:  1237,1___________________________ кв. м.

18. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 745,7_____________________________ кв. м.

19. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_________________________________________________________

20. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)______________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонные блоки | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | кирпичные, гипсокартонные | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия междуэтажные | железобетонные | удовлетворительно |
| 5. Крыша | плоская рулонная кровля | удовлетворительно |
| 6. Полы | бетонные, керамическая плитка | удовлетворительно |
| 7. Проемы: |
| окна | стеклопакеты | удовлетворительно |
| двери | металлические | удовлетворительно |
|  | деревянные | удовлетворительно |
| 8. Отделка |
| внутренняя | штукатурка, окраска стен и потолков | удовлетворительно |
| наружная | облицовочный кирпич | имеется частичное отслоение облицовки кирпича на верху (в районе тех. этажа, 18 эт. ) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| ванны напольные | + | проектом предусмотрено их использование |
| электроплиты | + | проектом предусмотрено их использование |
| телефонные сети | - |  |
| сети радиовещания | - | отсутствуют |
| сигнализация | - | отсутствуют |
| мусоропровод | + | удовлетворительно |
| лифт | 2 шт. | удовлетворительно |
| вентиляция | + | удовлетворительно |
| газовые плиты | - | отсутствуют |
| газовые котлы | + | удовлетворительно |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
| Насосная станция |  | Насосная станция оборудована двумя повысительными насосами АЦМС 16-30/2 |
| электроснабжение |  | через присоединенную сеть |
| холодное водоснабжение |  | через присоединенную сеть |
| горячее водоснабжение |  | автономное (индивидуальные газовые котлы) |
| водоотведение |  | через присоединенную сеть |
| газоснабжение |  | через присоединенную сеть |
| отопление |  | автономное (индивидуальные газовые котлы) |
| 11. Крыльца |  | Удовлетворительно |
| 12. Придомовая территория |  | Размеры земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, не определен из-за отсутствия данных государственного кадастрового учета. |