Приложение №1

# к договору управления многоквартирного дома

# по адресу: г.Псков, Рижский проспект, д.70-А

от «____»_____________ 20___г.

Состав, характеристика и состояние общего имущества многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г.Псков, Рижский проспект, д.70-А________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: __________________________________

3. Серия, тип постройки: индивидуальный проект _______________________________

4. Год постройки: 2009_______________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета _________________

6. Степень фактического износа _______________________________________________

7. Количество этажей: 9 _____________________________________________________

8. Наличие подвала: есть______________________________________________________

9. Наличие цокольного этажа _________________________________________________

10. Наличие мансарды: нет____________________________________________________

11. Количество квартир: 28____________________________________________________

12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 8_____

13. Строительный объем:  14920,0________________________________________ куб. м.

14. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3728,0_____________________________________________ кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир):  1622,5_______________________кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):  1368,1___________________________ кв. м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ___________________________ кв. м.

15. Количество лестниц:  1_________________________________________________ шт.

16. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______________________________________________________________ кв. м.

17. Уборочная площадь общих коридоров:  695,2___________________________ кв. м.

18. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 512,3_________________________________ кв. м.

19. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_________________________________________________________

20. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)______________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетон | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | кирпичные, гипсокартонные | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия междуэтажные | железобетонные | удовлетворительно |
| 5. Крыша | плоская рулонная кровля | удовлетворительно |
| 6. Полы | кафельная плитка | удовлетворительно |
| 7. Проемы: |
| окна | стеклопакеты | удовлетворительно |
| двери | металлические | удовлетворительно |
| 8. Отделка |
| внутренняя | штукатурка, окраска стен и потолков | удовлетворительно |
| наружная | облицовочный кирпич | удовлетворительно |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| ванны напольные | + | проектом предусмотрено их использование |
| электроплиты | - | отсутствуют |
| телефонные сети | + | удовлетворительно |
| сети радиовещания | - | отсутствуют |
| сигнализация | - | отсутствуют |
| мусоропровод | + | удовлетворительно |
| лифт | 1 шт. | удовлетворительно |
| вентиляция | + | удовлетворительно |
| газовые плиты | + | проектом предусмотрено их использование |
| газовые котлы | + | удовлетворительно |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
| электроснабжение |  | через присоединенную сеть |
| холодное водоснабжение |  | через присоединенную сеть |
| горячее водоснабжение |  | автономное (индивидуальные газовые котлы) |
| водоотведение |  | через присоединенную сеть |
| газоснабжение |  | через присоединенную сеть |
| отопление |  | автономное (индивидуальные газовые котлы) |
| 11. Крыльца |  | Удовлетворительно |
| 12. Придомовая территория |  | Размеры земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, не определен из-за отсутствия данных государственного кадастрового учета. |